消防设施维护保养采购清单

1、苏州市档案馆

	名称
	单位
	数量

	火灾自动报警控制器
	台
	1

	消防报警电话主机
	台
	1

	消防设备强启控制柜
	只
	1

	防火门监控主机
	台
	1

	漏电报警主机
	台
	1

	电气火灾监控系统
	台
	1

	液位显示仪
	只
	3

	声光报警器
	只
	74

	消防电话分机
	只
	34

	烟感温感探测器
	只
	850

	输入输出模块
	只
	480

	手动报警按钮
	只
	77

	消防广播
	只
	234

	消火栓按钮
	只
	175

	消火栓栓头、水带、水枪
	只
	175

	消火栓箱
	只
	175

	湿式报警阀
	只
	4

	喷淋头
	只
	1600

	阀门检查
	批
	1

	消防水泵接合器
	只
	6

	室外消火栓
	只
	5

	喷淋泵
	台
	2

	消火栓泵
	台
	2

	水泵控制柜
	台
	2

	泵房阀门
	只
	15

	消防水池、水箱
	个
	3

	消防排烟风机
	只
	4

	防火卷帘门
	扇
	2

	防火门
	扇
	43

	应急照明
	批
	1

	疏散指示
	批
	1

	无管网气体灭火系统
	套
	7

	排烟风机
	台
	18

	细水雾泵组
	套
	2

	细水雾增压泵组
	套
	2

	高压细水雾分区选择阀
	套
	46

	消防水泡
	套
	2

	湿式报警阀
	只
	4


2、苏州中国丝绸档案馆

	设备、设施名称
	部位
	数量

	火灾自动报警主机
	消控室
	1

	消防电源监控主机
	消控室
	1

	防火门监控主机
	消控室
	1

	漏电报警主机
	消控室
	1

	强启箱
	消控室
	1

	应急照明控制器
	消控室
	1

	气体灭火控制盘
	变电所值班室、二层东走道、气瓶间
	4

	自动报警末端设备（层显、烟感、温感、广播、报警器等）
	楼层
	650

	气体钢瓶（IG100气体灭火系统）
	储气间
	62

	柜式七氟丙烷气体灭火柜
	变电所、UPS间、信息机房、保密机房
	5

	消火栓泵及控制柜
	消防泵房
	2

	喷淋泵及控制柜
	消防泵房
	2

	湿式报警阀
	消防泵房
	1

	消火栓、喷淋稳压泵及控制柜
	消防泵房
	2

	消防水箱
	三层
	1

	消火栓箱
	各楼层
	37

	喷淋头
	各楼层
	780

	排烟风机
	排烟机房
	6

	应急电源
	人防配电间
	1

	应急电源
	地下室电气间
	1

	应急电源
	地下室配电间（卫生间）
	1

	应急电源
	-1~3层强电间
	3

	应急电源
	二层西排烟机房
	1

	排污泵
	人防区
	6

	排污泵
	泵房
	2

	排污泵
	坡道
	2

	排污泵
	下沉庭院
	2

	防火卷帘及挡烟垂壁
	
	12

	防火门
	
	43


3、服务内容包含但不限于以上内容。
